*Kotirovka Sorğusuna Əlavə 1*

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun ləğvetməsində olan Ləğv Prosesində olan " Dəmirbank" ASC-nin server avadanlıqlarının daşınması və yeni ünvanda quraşdırılmasına dair tələblər

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun ləğvetməsində olan “Dəmirbank” ASC in server avanlıqlarının daşınması və avadanlıqların yeni ünvanda quraşdırılması,avadanlıqların fəaliyyəti üçün yeni ünvandakı server otağının soyutma və dayanıqlı elektrik cərəyanı ilə təchizatının təmin edilməsinə dair tələblərin siyahısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra sayı | Malın (işin və xidmətin) adı | Malın (işin və xidmətin) vahidinin  qiyməti  (manatla) | Əlavə qeyd |
| 1 | Avadanlıqların (serverlər, şəbəkə avadanlıqları, UPS, müşahidə kameraları və digər) və kabel infrastrukturun inventarizasiyası |  |  |
| 2 | Vacib məlumatların nüsxəsinin çıxarılaraq ehtiyat mərkəz serverlərinə köçürülməsi |  |  |
| 3 | Serverlərin, yaddaş qurğuların və şəbəkə avadanlıqların söndürülməsi |  |  |
| 4 | Avadanlıqların demontajı və qeydə alınması (markirovka) |  |  |
| 5 | Avadanlıqların zədəsiz və standart tələblərə uyğun fiziki daşınması |  |  |
| 5.1 | İstifadə olunan avadanlıqlar yeni server otağına daşınmalı |  |  |
| 5.2 | İstifadə edilməyən avadanlıqlar digər ünvanda yerləşən binaya daşınmalı və montaj olunmalıdır |  |  |
| 6 | Yeni server otağında kondinsionet soyutma sistemi və kəsilməz cərəyan təminedici UPS avadanlıqların təlabat güçünün yoxlanılması və dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi . |  |  |
| 7 | Yeni server otağında Elektrik şitin yığılması və elektrik şəbəkənin gətirilmiş rəklərə  çatdırılması və qoşulması |  |  |
| 8 | Avadanlıqların yeni server otağında montajı və markirovka edilməsi. |  |  |
| 9 | Şəbəkə və optik kabellər üzrə bütün işlərin icrası |  |  |
| 10 | Yeni server otağında UPS kabellərin, eləcədə PDU və elektrik kabellər üzrə bütün işlərin icrası |  |  |
| 11 | Serverlərin, yaddaş qurğuların və şəbəkə avadanlıqların işə salınması |  |  |
| 12 | Şəbəkə infrastrukturun konfiqurasiyası |  |  |
| 13 | İnternetin qoşulması və konfiqurasiyası |  |  |
| 14 | Xarici qoşulmaların konfiqurasiyası |  |  |
| 15 | Avadanlıqların montaj işlərindən sonra 1-ci bənddə icra edilmiş inventrizasiya məlumatlarının nəticələrlə üzləşdirilməsi |  |  |
| 16 | UPS kabelləri, PDU və elektrik kabellər, ethernet, şəbəkə kabelləri, serverlərin sun şəbəkəsi, netvork avadanlıqlar üzrə markirovkalarla uyğunlaşdırılmış kompleks şəkildə “Site map ” sənədinin hazırlanması. |  |  |
| 17 | Sistemlərin normal şəkildə çalışmasının təmin edilməsi, yaranacaq problemlərin təhlili və həll edilməsi. |  |  |
| 18 | Daşınma və quraşdırma işlərin qeyri iş günlərində icrasının təmin edilməsi. |  |  |
| 19 | Görülmüş işlərə 30 gün müddətində təminat verilməsi. |  |  |
|  | YEKUN |  |  |
|  |  |
|  |  |

Satınalmalar komissiyasının sədri Ə. Əliyev